南通农副产品物流有限公司

分布式光伏车棚项目（第二次）

招标文件

招标人：南通农副产品物流有限公司

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

二〇二四年十月

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分  招标公告

- 南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目（第二次）招标公告(资格后审)

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通农副产品物流有限公司以下简称“招标人”）委托，就南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目（第二次）进行公开招标采购。现公告如下：

一、项目名称

南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目（第二次）

二、项目预算及最高限价

电价折扣率不得高于或等于90%，否则为无效报价。

三、项目需求说明（具体详见第三部分项目需求说明）

1.项目总体规划——总体规划在招标人市场建设面积约60000平方米钢结构BIPV一体化光伏车棚（建设高度按区域有差异，从2.6m-5m不等），其中需场地硬化面积约18000平方米，建设总装机容量不小于13MWp、年度发电量不低于1200万度的分布式光伏发电项目，提供400个电动三轮车充电设施（充电系统及效益收入均为招标人所有）。

2.本次项目规划——本次项目先行试点、以点带面，先行建设约13600平方米的钢结构BIPV一体化光伏车棚，建设总装机容量约2MWp、年度发电量约200万度的分布式光伏发电项目。

推进实施过程中，中标人按规格投资建设约13600平米钢结构BIPV光伏车棚，无偿为招标人提供约200个电动三轮车充电设施（充电系统及效益收入均为招标人所有），并无偿为所建光伏车棚提供场地硬化，场地建设标准详见第三部分项目需求说明（路面边缘标高平周边道路、同时考虑排水问题，现场垃圾清理、取土及送往地点由投标人综合报价考虑）。

四、合同履约年限

合同期为8年，该合同履行完毕以后，在未出现影响合同继续履行的因素或条款以及触发终止合同的条款，合同可展期或续签，每次展期或续签不超过5年，展期或续签次数不超过4次。

项目终止结束后，中标人投入的光伏设施设备由其拆除并带走处理，钢结构车棚、场地硬化及电动三轮车充电等设施设备无偿交由招标人所有。

五、合同期内，如因市政规划要求招标人市场搬迁等不可抗拒的因素出现，中标人需无条件配合规划调整和搬迁，不得以项目为由向招标人提出任何赔偿，同时合同自然终止。

六、工期要求

中标通知下发后6个月内（如遇法定节假日可顺延）必须完成审批、施工（中标人完成南通市发改委、供电公司、自然规划局、建设主管等部门关于项目的备案、报建、审批工作，招标人配合提供相关资料，审批完成后方可施工）及并网发电，如不能按期完成，招标人有权解除合同并全额不予退还履约保证金。

七、投标人资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.投标人必须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.拟派建设项目负责人须具备机电工程专业或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

特别提醒：①注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。②本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目经理的资格不符合要求。

4.投标人不得以任何形式将项目分包、外包、转包。

5.投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

6.投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

8.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

9.本项目接受联合体投标，如采取联合体投标的，明确联合体牵头人和联合体成员，联合体组成成员不超过2家，并提供联合投标协议。

八、招标文件的获取

1.报名获取

时  间：自本公告发布之日起至 2024年10月30日，每天上午8：30-11：30，下午14：00-17：00；

地  点：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座704-2；

方  式：电子或现场领取；

请有意参加本项目的投标人将营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书原件、联合体协议原件复印件（如有）扫描件递交以上地点或发送邮箱458101863@qq.com获取招标文件。招标文件领取截止时间为2024年10月30日17时00分，逾期或未购买招标文件的投标人投标文件将不予接受。

2.直接获取：投标人也可直接从南通农副产品物流有限公司官网自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

备注：投标人自主选择其中一种获取方式。

九、投标文件的递交

1.递交投标文件截止时间为 2024年10月31日14时00分。

2.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3.开评标时间为2024年10月31日14时00分，地点为南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，南通市崇川区崇川路777号。

十、投标保证金

1.本项目投标保证金为 2 万元人民币。本项目投标保证金一律采用 银行转账 方式递交（其他形式概不接收）。投标人在提交投标文件的同时，将投标保证金转账回执单递交给招标代理单位。转账至以下账户：

收款单位：南通农副产品物流有限公司

银行账号：工行南通文华支行

开户银行：1111822609000067591

2.未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人有权拒绝其投标响应文件。

3.未中标人的投标保证金，开标结束后7个工作日内退还（无息）。中标人的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。

十一、履约保证金：本项目的履约保证金为10万元，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

中标人在中标通知书下发后6个月内，按要求保质保量的提供电动三轮车充电设施、完成项目场地硬化和钢结构光伏车棚，并且并网发电，招标人将一次性无息退还履约保证金；否则，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还。

十二、联系方式

1.招标人

单位：南通农副产品物流有限公司；

联系人：姚女士；电话：15996533722。

监督人：施女士；电话：0513-51088097。

2.采购代理机构

单位：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；

联系人：吴江；  联系电话：13861946109

传真：0513-68002662。

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由招标人解释。

1、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取招标文件开始之日起5日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人或招标人视情组织答疑会。

三、投标报价

一个标的（标段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、联合体投标要求

1、联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。

2、联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力。

3、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4、联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书。

5、招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以投标人的名义提交投标保证担保。如果有投标人出资的全资或控（参）股子公司参与投标，则须以“母公司”的名义投标保证担保，同时对子公司具有约束力。

注意：本招标文件“联合体各方共同投标协议书”必须填写并盖章，否则按废标处理。有了该文件，投标人只需联合体牵头人制作标书，相关的盖章只需联合体牵头人的即可（明确要求联合体成员均需提供的除外）。

五、投标文件的编写、份数和签署

1、投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸，正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

六、投标文件的密封及标记

1、投标人应将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格标单独密封，不得出现资格审查文件及技术标文件中。

3、密封后投标文件标明招标文件项目名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

七、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

八、投标保证金

1、投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额投标保证金作为违约金。

2、未中标的投标人保证金，开标结束后7个工作日内退还（无息）。中标认的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。

3、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

4、中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

九、履约保证金

本项目的履约保证金为10万元，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

中标人在中标通知书下发后6个月内，按要求保质保量的提供电动三轮车充电设施、完成项目场地硬化和钢结构光伏车棚，并且并网发电，招标人将一次性无息退还履约保证金；否则，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还。

十、项目需求内涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在投标文件递交日前自行对招标人原有系统及其应用环境进行勘察，熟悉标书中的各项具体要求，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况、招标人原有系统及其应用环境等理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任且不作任何答复。

2、招标人向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察项目现场，但不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

勘察现场联系人：朱先生，15962954506。

十一、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理服务费人民币6000元，投标人应综合考虑在投标报价内，定标后由中标人在签订合同前支付给招标代理单位。

第三部分  项目需求说明

一、项目名称

南通农副产品物流有限公司分布式光伏车棚项目（第二次）

二、项目预算

本项目所有投资，包括光伏车棚项目的设计、报批、施工、安装、验收等一切费用，以及光伏并网备案及相关手续，光伏电站的运行及维护均由中标人负责，招标人享受100%节能等一切收益。

三、项目合同履约年限

合同期为8年，该合同履行完毕以后，在未出现影响合同继续履行的因素或条款以及触发终止合同的条款，合同可展期或续签，每次展期或续签不超过5年，展期或续签次数不超过4次。

项目终止结束后，中标人投入的光伏设施设备由其拆除并带走处理，钢结构车棚、场地硬化及电动三轮车充电等设施设备无偿交由招标人所有。

四、合同期内，如因市政规划要求招标人市场搬迁等不可抗拒的因素出现，中标人需无条件配合规划调整和搬迁，不得以项目为由向招标人提出任何赔偿，同时合同自然终止。

五、工期要求

中标通知下发后6个月内（如遇法定节假日可顺延）必须完成审批、施工（中标人完成南通市发改委、供电公司、自然规划局、建设主管等部门关于项目的备案、报建、审批工作，招标人配合提供相关资料，审批完成后方可施工）及并网发电，如不能按期完成，招标人有权解除合同并全额不予退还履约保证金。

六、项目地点

南通农副产品物流中心

七、项目概况

1、项目总体规划——总体规划在招标人市场建设面积约60000平方米钢结构BIPV一体化光伏车棚（建设高度按区域有差异，从2.6m-5m不等），其中需场地硬化面积约18000平方米，建设总装机容量不小于13MWp、年度发电量不低于1200万度的分布式光伏发电项目，提供400个电动三轮车充电设施（充电系统及效益收入均为招标人所有）。

2、本次项目规划——本次项目先行试点、以点带面（下图编号①②区域），先行建设约13600平方米的钢结构BIPV一体化光伏车棚，建设总装机容量约2MWp、年度发电量约200万度的分布式光伏发电项目。

推进实施过程中，中标人按规格：

- 投资建设约13600平米钢结构BIPV光伏车棚；

- 无偿为招标人提供约200个电动三轮车充电设施，①、②号区域各100-120辆电动三轮车桩，满足三轮车充电需求（充电系统及效益收入均为招标人所有）；

- 无偿为所建光伏车棚提供场地硬化，①号区域需硬化面积约12000平方米，钢结构车棚高度5米，要求原混凝土地面硬化拆除、原场地上杂物清除并平整地面，场地建设标准：20cm厚C30砼、设单层双向钢筋网，钢筋直径为Φ8mm，间距150mm，10cm厚碎石垫层、素土夯实路床整形（压实系数＞90%）；②号区域需硬化面积约1600平方米，钢结构车棚高度2.6米，要求原场地上素土外运，场地平整，场地建设标准：20cm厚C30砼、10cm厚碎石垫层、素土夯实路床整形（压实系数＞90%）。

- 路面边缘标高平周边道路、同时考虑排水问题，现场开挖深度、取土及送往地点由投标人综合报价考虑。

3、后期区域根据招标人实际需求进行建设，中标人需无条件配合招标人的后续建设要求。

4、项目具体位置详见下图：

5、各区域钢结构车棚建设要求：

编号①、⑤、⑥处钢结构车棚：5米高，建筑面积约40000平方米；

编号③、④处钢结构车棚：4.5米高，建筑面积约18000平方米；

编号②处钢结构车棚：2.6米高，建筑面积约1600平方米。

6、招标范围：本项目招标内容包含但不限于钢结构BIPV一体化光伏车棚电站投资、前期手续办理、工程设计、采购供应、安装施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、调试、运行直至竣工验收等全部内容，以及在运营期内的运行和维护等全过程的工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

7、中标人相关要求：

（1）聘请具备资质的设计单位承担工程建设的整体设计，出具相关设计方案及图纸，并及时与招标人进行设计对接与交底，相关费用由中标人自行承担。

（2）负责本项目的所有设备及材料的卸货、场内运输（含二次倒运）、保管、管理等工作。

（3）完成所有工程施工及准备工作。

（4）组织进行消防验收、电站并网专项验收（如电力质监站验收、电网公司验收、防雷验收等，如有）及相关手续办理，配合工程各类政府专项验收，配合生产移交，购买建设期工程保险等。

（5）办理接入方案及批复手续，办理项目开工的行政许可文件（如规划许可、施工许可、环评手续、消防报建和防雷报建等政府要求的所有手续，如有）。

（6）对整个光伏发电系统进行安装调试、试运行、消缺、培训、工程验收、以及运营期内的运行和维护服务。

（7）钢结构光伏车棚建设质量及安全等相关要求：具备资质的施工单位承建，达到国家行业标准，并通过审图及建设主管部门要求。

电动三轮车充电设施按国家标准技术规范实施。

（8）项目合同期间，中标人不得将项目经营权转移给第三方，如发现，将扣除连续12个月的光伏电费。

（9）此次光伏发电项目所产生的全部节能减排和碳权益效益归招标人所有。

（10）在项目成功投运之后，若本项目直接造成功率因数下降至当前市场标准（93%）之下，中标人必须无条件承担起增设电容补偿设备的责任，旨在迅速且有效地将功率因数提升至前述规定的范围内。针对此过程中产生的所有额外开销，包括但不限于因此引发的力调费用，将直接从中标人应享有的光伏电费中扣除，以确保责任与成本的明确对应。

（11）光伏相关技术规范要求，具体详见合同内的附件二。

8、售后服务及其他：

（1）承诺合同期即为保修期，保修期内免费维修及保修期后的维保责任。①中标人在质保期内接到招标人的电话后，在2小时内响应，12小时以内到现场，24小时以内解决问题，以保证招标人的正常使用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的经济损失应全部由中标人自行负责。②保修期外招标人支付材料成本费。

（2）所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次招标的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由中标人负全责。

（3）中标人应以优良的服务态度完成招标人提出的要求。

（4）在货物运抵交货现场未经交货验收之前，中标人应承担全部风险责任。

（5）需提供详细的售后服务记录。

9、安全责任：

中标人在合同履行期间，严格执行有关生产操作规程，持证上岗防止安全生产事故及其他意外事故的发生。过程中发生的一切安全事故、质量事故均由中标人自行负责，并承担相应的经济责任、法律责任，与招标人无关。

八、其他需知

1.本项目投标报价按折扣率报价。本项目招标内容包含但不限于光伏车棚电站投资、前期手续办理、工程设计、采购供应、安装施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、调试、运行直至竣工验收等全部内容，以及在运营期内的运行和维护等全过程的工作，在满足合同其他责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求，前述招标内容所发生的全部费用、所有投资费用、项目合同期内的运维费以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任均由中标人承担，即响应本项目的各项应有费用。

2.除非因特殊原因并经双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、结算方式

招标人从中标人处购电，结算时按电表实际使用量进行结算，结算价=电表实际使用量×核算基准电价（当月国网电价）×中标电价折扣率。

十、付款方式

- 每月初结算上月的电费。

- 第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按要求提供原件包的（如有）；

2、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、投标报价高于或等于预算或最高限价的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响招标公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价高于或等于采购预算或最高限价，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

五、评标方法

本项目采用综合评分法。分技术标、价格标两部分评审，总分值为100分。

先评审技术标，待技术标评审结束后，再开启价格标。

（一）技术标：60分

| 评审因素及分值 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 1.企业实力（5分） | （1）提供2021年度、2022年度、2023年度经会计师事务所出具的财务审计报告，三年盈利得3分，两年盈利得2分，一年盈利得1分。提供以上年度财务审计报告原件的复印件（加盖公章），未按要求提供或未提供不得分。 （2）投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全认证证书、环境认证管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得2分。投标时需提供有效期内相关证书原件的复印件（加盖公章），未提供不得分。 |
| - 企业类似业绩（18分） | （1）自2019年1月1日至今（以合同签订为准），具备投资建设且自持、已并网运营的光伏电站，单项容量达到2MWp（含）-5MWp（不含）业绩的得1分，最高得2分；单项容量达到5MWp（含）-10MWp（不含）业绩的得2分，最高得4分；单项容量达到10MWp（含）及以上业绩的得4分，最高得8分。本项最高得14分。提供符合要求的业绩项目合同（合同扫描件须包含盖章页及关键页）、资产持有证明材料（合同中须标识出资产自持条款，若合同中无法体现资产自持可由项目业主出具证明材料）和并网验收报告（并网验收报告须有供电主管部门盖章）。未提供不得分。 （2）自2019年1月1日至今（以合同签订为准），具备投资建设且自持、已并网运营的光伏钢结构车棚，单项容量达到1MWp（含）及以上且钢结构车棚高度3米（不含）以上，每提供1个业绩得1分，最高得4分。提供符合要求的业绩项目合同（合同扫描件须包含盖章页及关键页）、资产持有证明材料（合同中须标识出资产自持条款，若合同中无法体现资产自持可由项目业主出具证明材料）和并网验收报告（并网验收报告须有供电主管部门盖章）。未提供不得分。 注：（1）和（2）业绩不得重复得分。 |
| 3.技术能力（35分） | （1）【设计文件深度（10分）】： ①设计文件达到国家及行业设计文件编制深度、范围、标准的要求，采用的标准、规范符合国家及行业设计要求，满足招标文件技术要求，得5分；②设计文件深度由评委横向比较进行评审，第一名得5分，第二名得4分，第三名得3分，其余不得分。本项最高得10分。 （2）【施工组织设计（9分）】施工组织总设计简明扼要，重点突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套好。单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率高，得7-9分（含）；施工组织总设计较简明扼要，重点突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套较好。单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率较高，得3-5分（含）；施工组织总设计不简明扼要,重点不突出，主体工程、辅助工程和公用工程的相互衔接和配套不好。单位工程的施工组织设计具体明确，各工序、各工种之间衔接配合，合理组织平行流水和交叉作业，施工效率不高，得0（含）-2分（含）。 （3）【工程进度计划与措施（8分）】施工进度计划配置能够保证各工序有序地进行，不影响正常生产，满足招标文件工期要求，得5-8分（含）；施工进度计划配置能够保证各工序较有序地进行，基本不影响正常生产，基本满足招标文件工期要求，得2-5分（含）；施工进度计划配置不能够保证各工序有序地进行，影响正常生产，不满足招标文件工期要求，得0（含）-2分（含）。 （4）【项目运维方案（8分）】根据项目合同运营期间的维护管理方案、应急预案等描述全面、科学、可操作性强、安全系数高，得5-8分（含）；根据项目合同运营期间的维护管理方案、应急预案等描述比较全面、科学，可操作性较强，得2-5分（含）；根据项目合同运营期间的维护管理方案、应急预案等描述一般，可操作性差，得0（含）-2分（含）。 |
| 4.项目负责人（2分） | 项目负责人具备中级职称得1分，高级及以上职称得2分。提供职称证书复印件并加盖单位公章。 |

注：1.如以联合体投标的，以联合体牵头单位的证明资料为评分项。2.投标人得分为评委会评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

（二）价格标：40分

1.本次项目最高限价为：超过或等于最高限价（电价折扣率90%）的作无效投标处理。投标报价时在90%折扣率以下进行报价，即在0%-90%之间报折扣率。

2.满足招标文件要求且投标报价最低的报价（投标报价最低的报价=最低折扣率，折扣率取整数，例：如折扣率报价有87%、89%、88%，则最低折扣率为87%）为评标基准价，其价格标得分为满分。

3.其他投标人的价格标得分按照下列公式计算：

价格标得分 =（评标基准价/投标报价）×40

六、中标人及中标价的确定

1、汇总技术分、价格分后，推荐得分最高者为中标人。

2、如出现两个及以上相同的最高分，按价格标得分高者推荐为中标人。

3、如综合得分且投标报价相同的，由评委会根据综合因素优劣，优者推荐为中标人，评委会编写评标报告。

七、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

八、中标通知

中标结果公示1个工作日。《中标通知书》一经发出，如招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人在接到《中标通知书》后7日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。合同一式陆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标人履约到位后，组织投标人人员进行安全培训、业务流程指导，核查进驻保安队员的所有信息，编制人员信息档案。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有人员信息、证件造假，商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交上级行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

五、合同模版详见附件，最终以实际签订合同为准。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、领取招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中“第一款”“第1项”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、招标代理不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达招标人和招标代理。

2、对符合提出质疑要求的，招标人和招标代理签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、招标代理负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、招标代理以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封)：

1、关于资格的声明函；（如联合体投标，联合体成员必须分别提供）

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；（如联合体投标，联合体成员必须分别提供）

3、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；（联合体牵头单位提供）

4、提供投标人的营业执照（提供复印件并加盖公章）；（如联合体投标，联合体成员必须分别提供）

5、提供书面声明函（格式详见附件）；（如联合体投标，联合体成员必须分别提供）

6、联合体协议书（如有）；

7、拟派建设项目负责人须具备机电工程专业或建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（提供复印件并加盖公章）；（联合体牵头单位提供）

特别提醒：①注册地为江苏省内的企业，如拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可。②本工程投标人拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目经理的资格不符合要求。

8、其它需要提交的资格审查证明材料（如有）。

二、技术标（正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封）：

1、投标响应函（格式详见附件）；

2、投标人根据评标办法认为需要提交的其他资料。

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格标（正本一份、副本二份，不得出现在资格审查证明材料和技术标部分）：

1、报价函（格式详见附件）。

投标人关于资格的声明函

附件1

南通农副产品物流有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有在经营活动中没有重大违法违规记录。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金的10%作为违约金）。

投标人（公章）：

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

附件3

南通农副产品物流有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4

- 书面声明函

南通农副产品物流有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.如我单位中标，不以任何形式将项目分包、外包、转包。

3.我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4.我单位没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5.我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

声明人：（公章）

- 年月日

附件5

联合体各方共同投标协议书

（甲公司名称）和（乙公司名称，即联合体成员单位，下同）自愿组成联合体，参加投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员方（附双方法定代表人签署的《授权书》）；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头方负责与业主联系。

（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a、联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括合同款支付）均由联合体牵头方负责；

c、联合体各方分工原则以及各方拟承担在其资质承担范围内的的工作和责任如下：。

（5）双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。

（6）联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。

（7）联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

（8）因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。

3、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。

4、本协议书正本一式四份，送业主代表一份，中标后送建设单位存档一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

5、签署本协议书后，投标文件中签署联合体牵头人的法定代表人或授权委托人、单位印章即可代表联合体双方的意志。

6、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标或与其它投标人组成联合体投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约责任。

甲公司名称：（全称）（盖章）      乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日                    年   月   日

注：本表仅供联合体投标填写。

- 附件6

- 投标响应函（格式不得变动）

南通农副产品物流有限公司：

依据贵单位              （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权           （姓名）          （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4.我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年月日

- 附件7

报价函

南通农副产品物流有限公司：

（一）我方已认真阅读             （项目名称）的招标文件，并全部响应招标文件中的所有要求。

（二）根据已收到的项目的招标文件，我单位将遵照法律法规有关规定并根据招标文件的要求，经慎重考虑后，愿意按折扣率    %的报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的全部内容。

（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日